{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":7,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,5],[54,1,60,1],[61,0,61,5]]}
["备品备件清单"]
["序号","品名","规格型号","原装备件品牌","数量","单位","限价"]
[1,"压缩机冷冻油","HBR-B01","汉钟",1,"桶",4923.2]
[2,"压缩机冷冻油","FS300R","复盛",1,"桶",4995.6]
[3,"焊接口油过滤器","FOK-03","国优",1,"个",859.75]
[4,"油滤器","D-48","国优",1,"个",199.1]
[5,"制冷剂","R22-A22","国优",1,"桶",823.55]
[6,"热泵系统软件维护升级",null,"国优",1,"项",3565.7]
[7,"压缩机","汉钟RC-2-140B-H","汉钟",1,32550,32550]
[8,"加湿器设定板","BFD-01","嘉乐斯乐",1,"块",736.67]
[9,"加湿器电路板","BFD-01","嘉乐斯乐",1,"块",1276.05]
[10,"可控硅固态继电器","40A","嘉乐斯乐",1,"个",226.25]
[11,"可控硅固态继电器","80A","嘉乐斯乐",1,"个",343.9]
[12,"可控硅固态继电器","100A","嘉乐斯乐",1,"个",407.25]
[13,"定制不锈钢止回阀","DN150","国优",1,"个",1493.25]
[14,"定制不锈钢止回阀","DN100","国优",1,"个",868.8]
[15,"加湿器高温保护","定制","嘉乐斯乐",1,"个",230.775]
[16,"机组紫外线灯管","定制","嘉乐斯乐",1,"只",58.825]
[17,"西门子水阀执行器","S65","西门子",1,"个",2325.85]
[18,"诺拉橡胶地材",6624,"诺拉",1,"平方",437.115]
[19,"界面剂","R777","汉高",1,"桶",322.18]
[20,"胶水","K188E","汉高",1,"桶",633.5]
[21,"焊线","配套6624","诺拉",1,"米",11.765]
[22,"自流平","DS","DS",1,"包",143.895]
[23,"风机盘管电机","YS-35W-4P","三翔",1,"台",570.15]
[24,"LS接触器","GMC-18","LS",1,"个",71.495]
[25,"LS接触器","GMC-22","LS",1,"个",106.79]
[26,"LS接触器","GMC-32","LS",1,"个",111.315]
[27,"LS接触器","GMC-40","LS",1,"个",146.61]
[28,"LS接触器","GMC-65","LS",1,"个",247.065]
[29,"自动门密封条","定制","国优",1,"米",76.925]
[30,"西门子人机界面","POL871.71","西门子",1,"块",1800.95]
[31,"西门子变频器","SINAMICS V20","西门子",1,"台",2561.15]
[32,"空调控制板","HL-DDC-H02","海林",1,"块",1656.15]
[33,"风机盘管面板","HL108DA2","海林",1,"块",253.4]
[34,"自动门地轮","定制","国优",1,"个",54.3]
[35,"西门子控制器(含程序)","LOGO","西门子",1,"个",4072.5]
[36,"西门子控制器(含程序)","RWD60","西门子",1,"个",1520.4]
[37,"西门子控制器(含程序)","POL635","西门子",1,"个",8869]
[38,"螺杆机风扇(含电机风扇）","SZF80L-6S-4/150H70","森博苑",1,"套",7511.5]
[39,"西门子传感器",9160,"西门子",1,"个",1429.9]
[40,"热泵触摸屏","SMART700 IE V3 64V6648VV113AXD(SIEMENS)","西门子",1,"套",9955]
[41,"压差开关","50-500","WIN",1,"个",316.75]
[42,"空调控制板","HL-KT-J01A","恒朗",1,"块",2316.8]
[43,"气体报警板","HL-QT-D20","恒朗",1,"块",1520.4]
[44,"风机","BDB400T","科禄格",1,"台",7964]
[45,"电热管","4.5KW",null,1,"根",550.2]
[46,"油压开关",null,"天加",1,"只",3475.2]
[47,"油压差开关",null,"天加",1,"只",1859.775]
[48,"离心风机","BDB280CM","天加",1,"只",5411.9]
[49,"加热盘管","BLQ-3/8x2x42x1000x2.3xDN25","博阳",1,"台",14299]
[50,"表冷盘管","BLQ-3/8x(4+4）x42x1000x2.3x2/1xDN80-Y-D","博阳",1,"台",26607]
[51,"4.0KW变频器","6SL3210-5BE24-OUVO","博阳",1,"台",3755.75]
[52,"松下自动门配件","NACS810202","松下",1,"套",7529.6]
[53,"高效过滤器","610*305*292","博阳",13,"个",316.75]
[54,null,"320*320*200","博阳",15,"个",217.2]
[55,null,"484*484*200","博阳",11,"个",271.5]
[56,null,"726*484*200","博阳",9,"个",380.1]
[57,null,"610*848*80","博阳",4,"个",441.64]
[58,null,"762*305*80","博阳",12,"个",244.35]
[59,null,"762*610*80","博阳",12,"个",407.25]
["平均下浮率："]